# 面向光伏功率预测的STL-双域TimesNet模型

## 摘要

长期光伏功率预测是可再生能源并网调度的关键支撑技术。光伏序列具有显著的非平稳性、多重周期性以及跨周期的长滞后依赖，给现有预测模型带来严峻挑战。本文提出STL-双域TimesNet模型，其三个模块分别作用于周期建模流程的三个阶段：输入端采用STL分解将序列拆分为趋势、季节与残差三分量并分别嵌入，使量级与频率差异极大的成分获得独立表示；周期检测阶段并行运行FFT与DCT两路检测——FFT以复指数为基、隐含周期延拓假设，在非整数周期处产生频谱泄漏；DCT以实余弦为基、采用偶对称延拓，泄漏更小，能够检出前者淹没或偏移的周期。两路各取Top-K周期并各自完成二维折叠与卷积，再由门控融合，其周期集合并集比任一单变换更完整。跨周期聚合阶段引入与二维卷积分支并行的自相关注意力：卷积分支的跨周期跨度受卷积核大小限制，自相关分支在原始时间轴上通过自相关谱选择Top-K延迟，实现跨任意长滞后的全局聚合。三个模块分别作用于输入分解、周期检测与跨周期聚合，功能上互不重叠。本文在Solar-DKA与Solar-Site1两个真实光伏数据集上开展实验，并给出FFT-DCT周期检测互补性的分析框架。本文为方法稿，实验结果待补充。

关键词：光伏功率预测；STL分解；离散余弦变换；自相关注意力；长期时间序列预测

## 1 引言

### 1.1 研究背景与挑战

太阳能发电具有天然的间歇性与波动性，其出力受地理位置、季节变化、昼夜交替与气象条件等多重因素影响，呈现高度复杂的时间序列特性。发电功率在夜间恒为零、白昼随太阳辐照强度连续变化，并叠加云层遮挡、沙尘等随机扰动，使得序列同时具有强规律性与强噪声。预测精度不足将迫使电网运营商增加备用容量以应对供需失衡，而过度保守的预测又会造成弃光浪费。因此提升光伏预测精度、尤其是长跨度预测精度，对降低电力系统运营成本、提高可再生能源消纳比例具有重要意义。

现有方法在该任务上仍面临三方面挑战。第一，非平稳性：光伏序列的均值、方差与季节强度随时间推移发生变化，假设数据同分布的模型难以捕捉这种动态演化。第二，周期检测：光伏数据同时包含日、周、年等多重周期，且受非整数周期与趋势叠加影响，单一变换的周期检测容易发生频谱泄漏与漏检；一旦检测到的周期偏离真实周期，依据其进行的二维折叠就会产生错误的相位对齐，直接损害后续建模质量。第三，长程依赖：准确的长跨度预测要求模型从较长历史窗口中提取有效信息，而循环网络在长序列上面临梯度消失与并行化困难的双重瓶颈。

### 1.2 相关工作

深度学习时序预测。LSTM、GRU等循环网络通过门控机制缓解梯度消失，在早期时序预测中占主导地位，但顺序计算的本质限制了并行效率，且对长程依赖的建模仍不充分。Transformer的自注意力机制实现了任意位置间的直接信息交互，Informer以稀疏注意力将复杂度降至O(L log L)，Autoformer引入自相关注意力与序列级分解，FEDformer在频域中计算注意力以进一步增强长序列处理能力，PatchTST将序列切分为重叠片段作为输入token并取得良好效果。然而这类方法在设计时普遍将序列视为普通数据，未显式利用时间序列固有的周期结构。

周期建模与频域方法。FFT被广泛用于识别主导周期并指导模型选择窗口与分解策略，FEDformer、FiLM、FreTS、FITS等工作均在频域或频率增强的表示上建模，频域方法已相当成熟，并已有综述对其进行系统梳理。TimesNet将一维序列沿周期方向折叠为二维张量后做二维卷积，是周期建模的代表性工作，在多个基准上表现优异。然而其周期检测仅依赖FFT，且跨周期聚合依赖逐层堆叠的局部卷积，聚合跨度受核大小限制。另一方面，Zeng等以DLinear等线性基线质疑了复杂模型的必要性，FilterNet进一步论证简单滤波器在多个场景下的有效性——这意味着任何频域或注意力模块的增益都必须在与简单强基线的对比下才能确立，仅凭"引入某个变换"不足以构成新颖性。

信号分解与自相关机制。STL通过局部加权回归将序列分解为趋势、季节与残差三个可加分量，对异常值鲁棒且允许季节强度随时间变化，但需要对每条序列单独迭代求解，无法批量并行且不可微分。Autoformer、FEDformer等把分解模块嵌入网络结构，通常只进行单周期、单一尺度的分解。自相关机制由Autoformer首次提出，通过计算序列与滞后版本的相关性来建模周期依赖，但通常与该模型的编码器-解码器结构紧密耦合；后续研究亦指出Autoformer的增益主要来自序列分解与逐序列注意力，自相关本身并非关键因素。本文的做法是把自相关注意力解耦后与TimesNet的卷积分支并行组合，其互补性建立在两条分支的结构差异上。

研究空白。综合来看，现有工作在周期建模链路上留有若干未被同时处理的问题：其一，周期检测多依赖单一变换，未讨论泄漏对折叠形状的影响，也少有工作利用不同变换的延拓方式差异来互补；其二，分解模块与周期检测模块的关系经常被混同——把趋势分离与周期识别放在同一个组件里处理，导致两类误差相互耦合；其三，跨周期聚合多依赖卷积核堆叠或全局注意力，缺少介于两者之间、开销可控且具有明确长滞后语义的机制。本文的方法设计正是围绕这三点展开，并刻意让三个模块作用于流程的不同阶段，以便在消融实验中分别量化各自的贡献。

### 1.3 本文贡献

本文提出STL-双域TimesNet。三个模块分别作用于周期建模流程的三个不同阶段，功能上互不重叠，形成"分解→检测→聚合"的流水线式结合：

- 输入分解阶段：引入STL风格的序列分解，将序列拆为趋势、季节与残差三分量，并各以独立参数的嵌入网络表示。动机在于：光伏序列中三类成分的量级与频率差异极大（趋势缓慢、季节强周期、残差高频），用同一套参数拟合会相互干扰。为保证端到端可训练与计算效率，采用向量化可微实现替代逐序列LOESS，使分解可批量并行且梯度可回传。

- 周期检测阶段：设计FFT-DCT双路并行检测。FFT以复指数为基、隐含周期延拓假设，在非整数周期处产生频谱泄漏；DCT以实余弦为基、采用偶对称延拓，泄漏更小，能检出FFT淹没或偏移的周期。两路各取Top-K周期、各自折叠卷积后由门控自适应融合，其周期集合并集比任一单变换更完整。需说明的是，频域方法已有大量先期工作，本文的增量在于将FFT与DCT作为互补的周期检测通路并分析其差异，而非首次引入DCT。

- 跨周期聚合阶段：将自相关注意力与TimesNet的二维卷积分支并行组合。二维卷积在折叠张量上做局部聚合，跨周期跨度约为±⌊K/2⌋个周期，长滞后只能逐层间接传递；自相关分支在原始时间轴上通过自相关谱选取Top-K延迟，可覆盖任意长度的滞后。卷积分支负责周期内的局部形状，自相关分支负责跨周期的长滞后关联。

## 2 预备知识

### 2.1 周期建模与二维折叠

给定长度为T的序列x∈ℝT，TimesNet将周期为p的序列折叠为二维张量X∈ℝ(⌈T/p⌉×p)，其中每一行是一个完整周期，每一列是跨周期的同相位位置。二维卷积在该张量上做局部聚合，核长为K时跨周期跨度约为±⌊K/2⌋个周期。需要指出，该折叠表示本身已编码跨周期结构——列方向即跨周期，卷积核跨行即在做跨周期聚合；其局限在于聚合跨度受核大小限制、长滞后只能逐层间接传递，而非完全不具备跨周期建模能力。

周期p由频谱峰值确定。对序列做FFT得到幅值谱后，取幅值最高的K个频率（剔除直流分量），其倒数即为检测到的周期：

p=T/arg⊤K(Amp[1:])

该式的准确性直接决定折叠形状，因而是周期类模型的关键环节：周期估计偏差会导致同相位位置错位，卷积提取的"周期内模式"随之失真。

值得注意的是，实际序列往往同时存在多个周期，因此TimesNet并不只取单一周期，而是取幅值最高的K个频率对应的K个周期，分别折叠、分别卷积，再以各频率幅值经softmax归一化后作为权重加权求和：

out=i=1Kwi⋅Conv2D(Fold(x,pi)), wi=Amp[fi]j=1KAmp[fj]

这一机制意味着：若某个真实周期未被检测到（漏检），其对应的折叠与卷积结果便不会出现在输出中，模型无法自行补回；若检测到的周期偏离真实值（错位），该路折叠会破坏相位对齐，其加权贡献反而可能引入噪声。因此周期检测的召回率与准确率直接决定了多周期聚合的效果上限，这也是本文3.3节改进检测环节的出发点。

### 2.2 STL序列分解

STL将序列分解为三个可加分量：

xt=Trendt+Seasonalt+Residualt

经典STL以局部加权回归（LOESS）估计趋势与季节项，其优势在于对异常值不敏感、允许季节强度随时间变化，且计算过程可解释。但其迭代求解需逐序列进行，无法批量并行，也不可微分，直接嵌入端到端训练会带来显著开销。本文采用其向量化可微近似：趋势项由中心移动平均估计（序列两端复制填充以消除边界偏差），季节项由去趋势序列在周期内的逐相位跨周期平均估计，残差为三者之差；并采用两遍估计（先去趋势求季节项，再对去季节序列重估趋势）以降低分量间的相关性，对应经典STL的内循环思想。

分解周期p以步数为单位，需与采样间隔匹配，且必须满足 T≥2p：季节项依托跨周期平均，至少需要两个完整周期才有意义，否则季节项退化为零、分解模块失效。这一约束对高频采样的数据具有实际影响，将在4.1节结合实验设置具体说明。

### 2.3 自相关注意力

自相关注意力通过计算序列与其滞后版本的相关性来建模周期依赖。给定Q=K=V=X，互相关谱为：

corr[τ]=1Tt=1TQ[t]⋅K[t−τ]

该式在实现中用FFT加速，即corr = IFFT(FFT(Q)·conj(FFT(K)))，复杂度为O(T log T)。随后选取相关强度最高的Top-K个延迟τ_k，按权重w_k=softmax(corr[τ_k])对历史信息加权聚合：

attn[t]=k=1Kwk⋅V[t−τk]

与标准注意力不同，该机制直接在Value上搬运历史信息，不需要构造Query-Key相似度矩阵，因而天然适配"同周期同相位"的时间依赖。其代价是延迟的选取依赖自相关谱的质量，而自相关谱本身受序列非平稳性的影响。

## 3 方法

### 3.1 整体框架

模型遵循编码器-预测器范式，数据流为"分解→检测→聚合"：

输入 x_{1:T} → STL分解(趋势/季节/残差) → 三分量独立嵌入并相加
    → DualDomainTimesBlock × N (N=2) → 预测头 → ŷ_{T+1:T+H}

主干由N个DualDomainTimesBlock堆叠而成（N默认为2）。每个块内部包含两个并行分支：双域周期卷积分支与自相关注意力分支。两分支输出经自适应门控加权融合后与输入残差相加，再经LayerNorm。需要明确，两个分支在每一层都并行存在，而非"前层卷积、后层注意力"的串行堆叠；门控权重由训练自动学习，使模型能在每个位置上自适应地决定更依赖哪条通路。

三个阶段的职责划分是本文设计的核心。分解阶段让不同性质的成分获得各自的表示参数，属于表示层面的处理；检测阶段给出尽可能完整的周期集合，属于结构层面的处理；聚合阶段兼顾周期内的局部形状与跨周期的长滞后，属于信息传递层面的处理。三者分别回答"用什么表示""按什么结构折叠""如何在时间上传递信息"三个问题，因此不会互相替代：检测得再准也无法弥补表示上的相互干扰，表示得再好也无法补回未被检测到的周期。这种按阶段划分的设计也便于通过独立开关逐一验证各模块的贡献。

### 3.2 STL分解与三分量嵌入

给定批量输入x∈ℝ^(B×T×C)，对批量内所有(样本,变量)对并行执行分解：

[trend,seasonal,residual]=STL(x, period=p)

三个分量各经独立参数的嵌入网络映射到同一隐空间后相加：

E=Etrend+Eseasonal+Eresidual

独立参数使模型能针对不同分量的特性差异化建模：趋势分量平滑缓慢、适合提取长期变化，季节分量含精确周期模式、适合二维折叠，残差分量以高频波动为主、需要更强的正则化。需要说明，三个分量在嵌入后是直接相加的，并未使用可学习权重，因此"差异化处理"完全来自各嵌入网络的独立参数。

在效率方面，若直接调用逐序列LOESS实现，每前向需对B×C个序列各做一次拟合，在CPU上会产生数十秒的单步开销而成为训练瓶颈。本文的向量化实现将该开销降至毫秒级（实测B=32、T=96、C=10时约0.03秒），且全程可微、可在GPU上批量执行。

### 3.3 FFT-DCT双域周期检测

FFT的局限。长度T的序列，其FFT定义为：

x[k]=t=0T−1x[t]⋅e−2πikt/T

FFT隐含"信号是周期延拓"的假设：当真实周期不能整除T（非整数周期）或信号首尾不连续时，能量会从真实频率向相邻频点扩散，即频谱泄漏。泄漏会使非主导周期被淹没，或使谱峰位置发生偏移，从而得到偏离真实的周期估计。光伏序列的主导周期常不整除窗口长度（如年周期、非整日的多日周期），正是泄漏最容易发生的场景。

DCT的性质。DCT-II以实余弦函数为基：

x[k]=t=0T−1x[t]⋅cosπk(t+0.5)T

它等价于对信号做偶对称延拓（在边界处镜像），因此不存在FFT那样首尾强行拼接引入的不连续，在含非整数周期时频谱更集中、泄漏更小，能够检出FFT因泄漏而淹没或偏移的部分周期。需要明确：DCT在本文中用于周期检测，不承担趋势分离的职责——趋势由3.2节的分解模块显式提取，两者作用阶段不同、不构成功能重叠。

为何两路都使用幅值谱。两路检测均在幅值谱上取Top-K峰位，而非在DCT系数域直接建模可学习变换。这样做是为了让两条通路在流程上完全对称——都以"频谱峰值→周期→二维折叠"的方式工作，从而把差异严格限制在基底与延拓方式上，使双域互补的效果可归因于变换本身，而不会与后续处理的其他差异混淆。这也是本文不采用"在频域直接做可学习滤波"这类方案的原因：后者的增益来自可学习的频域算子，与本命题要检验的泄漏差异是两回事，混在一起会使结论无法归因。

命题1（周期检测互补性）：设 x(t)=Trend(t)+Σ_k A_k sin(ω_k t)+ε(t)，其中Trend为低阶多项式趋势项，Σ_k A_k sin(ω_k t)为K个周期分量，ε为白噪声。则：（1）当周期不能整除窗口长度时，FFT频谱发生泄漏，其Top-K峰位与真实周期集合之间存在系统性偏差；（2）DCT因采用偶对称延拓，在同一情形下泄漏更小，其Top-K峰位偏差小于FFT；（3）因此两者检测到的周期集合不完全重合，其并集比任一单变换更接近真实周期集合。第（3）点正是双路架构所依赖的性质：两路各用各的周期集合、各自折叠卷积，由门控融合决定每个位置更采信哪一路。

检测与融合流程。对输入x∈ℝ^(B×T×C)分别计算两路频谱并取Top-K峰位，得到各自的周期集合：

FFT_periods=T/arg⊤K(FFT_amp[1:]), DCT_periods=T/arg⊤K(DCT_amp[1:])

每个周期的权重由其对应频域幅值归一化得到。随后对每个检测到的周期p，将序列沿时间维折叠为⌈L/p⌉×p的二维张量（L为对齐后的时间长度，不足一个周期时末尾补零至p的整数倍），经Inception块提取特征。Inception块包含6个并行二维卷积分支（核大小为1、3、5、7、9、11），以捕获不同尺度的周期内模式，比单一卷积核更灵活。FFT路径与DCT路径结构相同，但使用各自检测到的周期集合，且参数不共享。两路输出由两层MLP生成的门控加权融合：

g=softmax(W2tanh(W1[FFT_out;DCT_out]+b1)+b2)

output=g[0]⋅FFT_out+g[1]⋅DCT_out

### 3.4 双域Times块与并行自相关分支

DualDomainTimesBlock的第二个分支是自相关注意力。它与卷积分支并行，而非叠加在卷积输出之上：两分支各自处理同一输入，输出经门控融合后与输入残差相加并归一化：

H=LayerNorm(x+g⋅CNN(x)+(1−g)⋅Attn(x))

其中g为自适应门控权重。自相关分支的计算分为三步：先以Q=K=V=X计算互相关谱（FFT加速），再选取相关强度最高的Top-K个延迟，最后沿这些延迟对历史信息加权聚合。

命题2（两分支的功能互补性）：（1）操作轴不同——CNN在折叠后的二维张量（形状⌈L/p⌉×p）上操作，Attn在原始一维时间轴（长度T）上操作；（2）聚合范围不同——CNN的聚合范围由卷积核大小决定，核长为K时跨周期跨度约为±⌊K/2⌋个周期，长滞后只能逐层间接传递，而Attn通过Top-K延迟选择可覆盖任意滞后，包括远长于卷积跨度的滞后；（3）对周期检测准确性的依赖不同——CNN依赖折叠带来的相位对齐，周期检测偏差会直接导致错位，Attn不依赖显式折叠，而是从自相关谱中选取延迟。

上述三条是结构性的、可验证的差异。需要说明，本实现中Top-K延迟是跨batch共享的（沿用Autoformer的加速设计，由batch平均后的自相关谱选延迟），因此第（3）条中"选取延迟"指的是全局延迟偏好，而非逐样本的注意力分布。

### 3.5 复杂度分析

三个模块的开销性质不同，下表给出单层单样本的时间复杂度（T为序列长度，C为变量数，d为隐维度，p为分解周期，K为周期数与延迟数）：

| 模块 | 计算内容 | 时间复杂度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| STL分解 | 移动平均 + 跨周期平均 | O(T) | 全向量化，与C无关地并行 |
| FFT-DCT检测 | FFT + DCT | O(T log T) | DCT以余弦基矩阵实现，基矩阵按长度缓存 |
| 双域卷积 | 2×K个Inception块 | O(K·d²·T·k̄²) | k̄为平均卷积核长度，主导参数量 |
| 自相关分支 | 相关谱 + Top-K聚合 | O(T log T + K·T·d) | 聚合仅为K次张量平移与加权 |

其中双域卷积的时间与空间开销占主导：每层需对2×K个周期各做两次Inception卷积，这也是本文参数量（约9.47M）显著高于原始TimesNet的原因。自相关分支的复杂度与序列长度呈对数关系，其Top-K延迟聚合只涉及K次roll操作与加权求和，开销远小于注意力矩阵的构造，因此并未破坏卷积主干的计算优势。STL分解虽为逐点运算，但由于完全向量化，实测开销在毫秒级。需要指出，当seq_len较大（如1440）时，二维折叠张量与自相关谱的显存占用会明显上升，这是高分辨率数据下的主要瓶颈。

## 4 实验与结果分析

### 4.1 数据集与实验设置

本文使用两个真实光伏数据集，均由Dataset_Solar统一加载。

Solar-DKA：采样间隔5分钟，时间跨度2014-01-01至2015-11-30（约1.9年），共192,375条记录，含10个数值列——发电功率Active_Power（预测目标）与9个气象变量（风速、气温、相对湿度、水平总辐射、水平散射辐射、风向、日降雨量、倾角总辐射、倾角散射辐射）。

Solar-Site1：采样间隔15分钟，时间跨度2023全年，共35,040条记录，无缺失值，含8个数值列——实际发电功率（预测目标）与7个气象变量（组件温度、环境温度、气压、湿度、总辐射、直射辐射、散射辐射）。该数据集列名均为中文、时间列名为时间，加载器已做列名与时间列的自动识别。

两个数据集共同具备的建模特点：（1）强日周期，周期长度取决于采样分辨率，5分钟采样下为288步、15分钟采样下为96步，这一差异使其天然构成"同一现象、不同时间尺度"的对照；（2）夜间零值，发电功率夜间恒为0，MSE/MAE会被低值区段主导；（3）非平稳性，季节强度随月份变化并存在长期趋势。

数据预处理与划分。两数据集均按时间顺序以70%、10%、20%划分训练、验证与测试集，严格不打乱，以避免未来信息泄漏。归一化统计量仅在训练集上拟合，再应用于验证与测试集。时间特征由时间戳解析得到，按采样频率编码为相应维度（5分钟与15分钟采样分别产生不同的时间特征维度）。两数据集的时间列名不同（一为timestamp、一为时间），目标列名亦不同，加载器通过预设候选名与关键词匹配自动识别，避免因列名差异导致目标列被错误指定——这一点在复用公开数据时是常见的出错来源。

预测任务设置。输入长度seq_len∈{96,192,336,720}，预测长度pred_len∈{96,192,336,720}。由于两数据集分辨率不同，同一pred_len对应的物理时长不同：

| pred_len | Solar-DKA（5分钟采样） | Solar-Site1（15分钟采样） |
| --- | --- | --- |
| 96 | 8 小时 | 24 小时（1天） |
| 192 | 16 小时 | 48 小时（2天） |
| 336 | 28 小时 | 84 小时（3.5天） |
| 720 | 60 小时（2.5天） | 180 小时（7.5天） |

因此报告中须同时给出物理时长，不能仅以步数描述预测跨度。相应地，两数据集的STL分解周期应分别设为288与96（而非共用同一默认值）；且由T≥2p约束，Solar-DKA的seq_len须≥576、Solar-Site1须≥192——若在Solar-DKA沿用seq_len=96，STL季节项将恒为零、第一个模块在该数据集上完全失效，这一点必须在实验设置中显式说明而不能默认沿用。

模型配置与训练。d_model=64，d_ff=64，e_layers=2，num_kernels=6，周期检测Top-K=5，batch size=32。优化器为Adam（初始学习率1e-3），学习率按type1策略每轮减半，早停耐心值3个epoch。Inception卷积块的权重采用Kaiming初始化。数据按时间顺序以7:1:2划分训练、验证与测试集，严格不打乱。

评估指标。主要指标为MSE与MAE；由于夜间功率恒为0、MSE会被夜间区段主导，额外报告MAPE。MAPE在y_i=0处无定义，须明确零值处理方式（排除y_i<ε的时段或改用sMAPE），否则结果不可复现。此外应分别报告白天与夜间的MSE，以避免整体指标掩盖白天的真实差异。

### 4.2 主实验结果

对比模型。TimesNet作为主要基线，是本文方法的直接改进对象；DLinear为线性分解加MLP的简单强基线，用于检验复杂结构是否确实必要；PatchTST将序列切分为片段后以Transformer建模，代表当下主流的片段化方案；Autoformer与FEDformer分别代表自相关机制与频域增强两条技术路线，与本文的两个模块直接相关。所有基线在同一数据划分、同一输入输出长度下训练与评估，以保证可比性。

表1 Solar-DKA数据集长期预测结果

| Model | MSE↓ | MAE↓ | MAPE↓ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pred_len=96 |  |  |
| TimesNet（基线） | [待填] | [待填] | [待填] |
| TimesNet-Full | [待填] | [待填] | [待填] |
| DLinear | [待填] | [待填] | [待填] |
| PatchTST | [待填] | [待填] | [待填] |
| Autoformer | [待填] | [待填] | [待填] |
| FEDformer | [待填] | [待填] | [待填] |
|  | pred_len=192 |  |  |
| TimesNet（基线） | [待填] | [待填] | [待填] |
| TimesNet-Full | [待填] | [待填] | [待填] |
|  | pred_len=336 |  |  |
| TimesNet（基线） | [待填] | [待填] | [待填] |
| TimesNet-Full | [待填] | [待填] | [待填] |
|  | pred_len=720 |  |  |
| TimesNet（基线） | [待填] | [待填] | [待填] |
| TimesNet-Full | [待填] | [待填] | [待填] |

表2 Solar-Site1数据集长期预测结果

| Model | MSE↓ | MAE↓ | MAPE↓ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pred_len=96（=1天） |  |  |
| TimesNet（基线） | [待填] | [待填] | [待填] |
| TimesNet-Full | [待填] | [待填] | [待填] |
| DLinear | [待填] | [待填] | [待填] |
| PatchTST | [待填] | [待填] | [待填] |
|  | pred_len=192（=2天） |  |  |
| TimesNet（基线） | [待填] | [待填] | [待填] |
| TimesNet-Full | [待填] | [待填] | [待填] |
|  | pred_len=336（=3.5天） |  |  |
| TimesNet（基线） | [待填] | [待填] | [待填] |
| TimesNet-Full | [待填] | [待填] | [待填] |
|  | pred_len=720（=7.5天） |  |  |
| TimesNet（基线） | [待填] | [待填] | [待填] |
| TimesNet-Full | [待填] | [待填] | [待填] |

基线选择遵循两条原则：一是必须包含DLinear、PatchTST这类简单强基线，已有工作表明它们在多个基准上可匹敌甚至超过复杂模型；二是必须包含容量对齐的TimesNet，以排除"增益来自参数变多"的解释。

### 4.3 消融实验

表3 消融实验结果

| 配置 | STL | FFT+DCT | AutoCorr | MSE | MAE | MAPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TimesNet（基线） | ✗ | ✗ | ✗ | [待填] | [待填] | [待填] |
| + STL | ✓ | ✗ | ✗ | [待填] | [待填] | [待填] |
| + FFT+DCT | ✗ | ✓ | ✗ | [待填] | [待填] | [待填] |
| + AutoCorr | ✗ | ✗ | ✓ | [待填] | [待填] | [待填] |
| Full（全部） | ✓ | ✓ | ✓ | [待填] | [待填] | [待填] |

三个开关分别由--use_stl、--use_dct、--use_autocorr控制，其中DCT分支可单独关闭，因此"仅FFT vs FFT+DCT"一行可直接运行；表中基线行由三者全关得到，结构上等价于TimesNet，但仍建议同时报告官方实现的结果以排除实现差异。消融应在两个数据集上分别进行，因为两者分辨率不同、周期检测的难易程度不同。

需要特别注意的是，关闭DCT会使参数量近乎减半（见4.5节实测），因此报告"仅FFT vs 双域"这一行时必须同时注明参数量差异，否则无法区分"双域带来的信息增益"与"参数变多带来的容量增益"。此外，不应把各模块的单体增益简单相加来论证"协同效应"——单模块增益不具可加性，交互效应需通过两两组合的实测值来判断。

### 4.4 周期检测分析

表4 FFT与DCT检测到的周期对比

| 排名 | FFT检测周期(步) | DCT检测周期(步) | 对应物理周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [待填] | [待填] | [待填] |
| 2 | [待填] | [待填] | [待填] |
| 3 | [待填] | [待填] | [待填] |
| 4 | [待填] | [待填] | [待填] |
| 5 | [待填] | [待填] | [待填] |

周期以步数为单位（5分钟采样下288步为1天），可用模型中的周期检测函数直接导出、再按步数换算为物理时间。周期列表产出后需检验两路周期集合是否确实互补——这是全篇最关键的实证点：若两路检测到的周期高度重合，则"双域互补"的立论不成立，此时应重新审视DCT分支的必要性。进一步可将检测到的周期分为FFT独占、DCT独占与共同检测三类，统计各类对应的频谱能量占比及其对预测的贡献，以量化DCT的增量价值。此外可绘制自相关谱corr[τ]随滞后τ的分布，检验模型是否在日周期、周周期等位置出现峰值，从而说明自相关分支确实捕获了跨周期依赖。

跨数据集的对照。两个数据集的采样分辨率不同，因此同一组输入输出长度对应不同的物理跨度，真实周期能否整除窗口长度的情形也不同。若双域检测的增益在某一分辨率下显著、在另一分辨率下不明显，可结合"真实周期是否整除窗口"来解释，这正是命题1所预测的现象，可作为对该命题的实证检验；反之，若增益在两种分辨率下表现一致，则说明互补性更多来自两路结构的差异而非泄漏本身，此时应重新表述命题1的适用范围。

### 4.5 计算效率与讨论

表5 计算效率对比

| Model | FLOPs (G) | Params (M) | Latency (ms/batch) |
| --- | --- | --- | --- |
| TimesNet | [待填] | [待填] | [待填] |
| TimesNet-Full | [待填] | [待填] | [待填] |
| Autoformer | [待填] | [待填] | [待填] |

参数量实测（d_model=64, d_ff=64, e_layers=2）：开启双域时约9.47M，关闭DCT分支后约4.76M；该值对两个数据集几乎相同（Solar-DKA enc_in=10与Solar-Site1 enc_in=8分别得到9.468M与9.466M，差异可忽略），因为参数量由Inception卷积块主导、对输入列数不敏感。双域分支使参数量接近翻倍，这是消融分析中必须设置容量对齐基线的直接原因。FLOPs与推理延迟需在统一硬件与batch size下测量后填入。

实现细节。实验在PyTorch框架下实现，所有模型使用相同的随机种子以保证可复现性。STL分解采用向量化的可微实现，全程在GPU上执行；周期检测的Top-K取5，与原始TimesNet保持一致以便公平对比。为保证各模型可比，基线与本文方法共用同一套数据加载、归一化与反归一化流程：输入先做零均值单位方差归一化，预测后再反归一化，以避免不同量级变量对损失的主导。训练采用早停机制，以验证集损失为准保存最优模型，测试阶段仅加载最优权重。若算力允许，每个设置应重复多次实验并报告均值与标准差，以判断小幅差异是否显著。

讨论。三个模块的定位构成一条完整链路：STL在输入端解决非平稳性，FFT-DCT在检测端解决周期集合的完备性，自相关分支在聚合端解决长滞后依赖。需要强调的是，DCT在此仅用于补全周期集合、不涉及趋势处理，趋势的分离由分解模块负责，两者作用阶段不同，从而避免了功能上的重复。本文方法仍存在若干局限：其一，分解仍为单周期（两数据集分别取日周期288与96步），而光伏数据同时含有日、周、年周期，多周期或多尺度分解留作未来工作；其二，由T≥2p约束，日周期分解在高频采样数据上要求较长的输入窗口（5分钟采样下需seq_len≥576），会带来额外的计算与显存开销，多尺度方案需权衡这一点；其三，模型未显式建模变量间的成对依赖，且两个数据集均为单站点数据，不存在跨电站的空间结构，因此跨变量依赖建模只能作为后续方向而不能作为本文的贡献；其四，本文的对比实验在单一数据集划分上进行，尚未检验结论对划分方式与随机种子的敏感性，这也是后续需要补充的稳健性分析。

## 5 结论

本文针对长期光伏功率预测，提出STL-双域TimesNet模型。三个模块分别作用于周期建模流程的三个阶段——输入分解阶段用STL分离趋势、季节与残差分量并独立嵌入，避免不同量级成分相互干扰；周期检测阶段用FFT与DCT双路互补检测，以获得比单一变换更完整的周期集合；跨周期聚合阶段用与二维卷积并行的自相关注意力，实现跨任意长滞后的全局聚合。三者功能互不重叠，构成"分解→检测→聚合"的完整流水线。

与既有工作相比，本文的增量体现在三个方面：一是把分解与周期检测明确拆分为两个独立阶段，由不同模块承担，避免了趋势处理与周期识别相互耦合；二是利用FFT与DCT延拓方式的差异构造互补的周期检测通路，并给出两者峰位偏差的分析框架，使"双域"的动机可被检验而非仅凭直觉；三是把自相关注意力与二维卷积分支设计为并行结构，使长滞后聚合与周期内局部建模各自独立、由门控自适应融合，而非串行堆叠。

本文给出了完整的评测方案，在Solar-DKA与Solar-Site1两个真实光伏数据集上覆盖多组输入输出长度，并明确了高分辨率数据下T≥2p约束对序列长度的要求、MAPE的零值处理方式以及容量对齐基线的必要性。当前稿件为方法稿，实验结果待补充；后续工作包括多周期与多尺度分解、将周期作为隐变量端到端学习、引入跨变量注意力建模变量间依赖，以及在不同气候与季节条件下检验模型的稳健性。

## 参考文献

[1] Wu H, Hu T, Liu Y, et al. TimesNet: Temporal 2D-Variation Modeling for General Time Series Analysis. ICLR, 2023.

[2] Cleveland R B, Cleveland W S, McRae J E, et al. STL: A Seasonal-Trend Decomposition Procedure Based on Loess. Journal of Official Statistics, 1990, 6(1): 3-73.

[3] Ahmed N, Natarajan T, Rao K R. Discrete Cosine Transform. IEEE Transactions on Computers, 1974, 100(1): 90-93.

[4] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention Is All You Need. NeurIPS, 2017.

[5] Zhou H, Zhang S, Peng J, et al. Informer: Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Time-Series Forecasting. AAAI, 2021.

[6] Wu H, Xu J, Wang J, et al. Autoformer: Decomposition Transformers with Auto-Correlation for Long-Term Series Forecasting. NeurIPS, 2021.

[7] Zhou T, Ma Z, Wen Q, et al. FEDformer: Frequency Enhanced Decomposed Transformer for Long-term Series Forecasting. ICML, 2022.

[8] Nie Y, Nguyen N H, Sinthong P, et al. A Time Series is Worth 64 Words: Long-term Forecasting with Transformers. ICLR, 2023.

[9] Zeng A, Chen M, Zhang L, et al. Are Transformers Effective for Time Series Forecasting? AAAI, 2023.

[10] Yi K, Zhang Q, Fan W, et al. Frequency-domain MLPs are More Effective Learners in Time Series Forecasting. NeurIPS, 2023.

[11] Xu Z, Zeng A, Xu Q. FITS: Modeling Time Series with 10k Parameters. ICLR, 2024.

[12] Hochreiter S, Schmidhuber J. Long Short-Term Memory. Neural Computation, 1997, 9(8): 1735-1780.